民權湖觀萊茵區第27屆管理委員會第5次會議記錄

壹、時間：110年7月30日20:00~22:30

貳、地點：管委會辦公室

叁、召集人：卓大靖

肆、主席：卓大靖       記錄：王念鶴

伍、出席人數：應到12員，出席11員

出席人員：卓大靖、張小玉、潘文雄、楊春瀾、謝建能

莊嘉琳、林美娟、段紹緯、謝超然、陳昭安、胡崇偉

陸、已達法定開會人數，主席宣佈會議開始。

柒：工作報告：詳會議資料。

捌、本次會議提案討論及決議事項：

一、110年6月份各項經費收支結存如附表。

二、皇承保全公司因社區給付保全服務經費有限及

應聘新進人員無法如期調派，請本社區另尋保

全公司；管委會討論後決議自110年9月起另

聘適宜保全公司為社區服務。

三、本次會議計東京都及一零一兩家保全公司出席

簡報，請總幹事依提報事項，實際至兩家保全

公司服務社區案場查訪、拍照，於下次會議討

論後再決定聘任保全公司。

四、車道日班保全員上班時間由07：00至19：00，

調整為10：00至22：00，負責處理玻璃等回

收類物品至清潔隊資源回收車，以避免夜間保

全服務台無人看管，一併列入保全合約處理。

五、台北市仍持續發生新冠肺炎確診案例，為避免

群聚造成防疫破口，依市政府普渡指引，今年

中元普渡由管委會代表本社區祭拜，住戶不需

參加。

六、決議焊接乙、丙棟大門門框裂縫。

七、車道保全崗亭漏水，決議在屋頂加鋪不銹鋼板。

八、決議由永陞消防工程有限公司實施本社區110

年消防安全檢查與申報作業，因新冠肺炎疫情

影響，本次暫停進入住戶室內檢測探測器。

九、決議由底特律柴油機械股份有限公司實施發電

機（500KW、100KW）五年期大保養（更換機油

、柴油、空氣濾清器、水箱防鏽劑等）。

十、決議由迪特律機械股份有限公司實施500KW發

電機噴射系統大檢修（27年第一次做拆卸精修

整治）。

十一、決議先開放學生上課及住戶出售房屋時由仲介

人員帶看房屋；餘快遞、外送等人員，俟台北

市疫情趨緩後，再逐步開放進入各棟樓層。

十二、社區公共區域全面禁止抽菸案，提呈區分所有

權人會議討論。

玖、臨時動議：無。

拾、散會。