## 工作表1
民權湖觀萊茵區甲棟消防安全設備種類及數量表
樓層 | 1F |  |  |  |  | 2F |  |  |  |  | 3F |  |  |  |  | 4F |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  | 6F |  |  |  |  | 7F |  |  |  |  | 8F |  |  |  |  | 9F |  |  |  |  | 10F |  |  |  |  | 11F |  |  |  |  | 12F |  |  |  |  | 13F |  |  |  |  | RF1 |  |  |  |  | RF2
數量
設備種類 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110
乾粉滅火器 | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
懸吊式乾粉滅火器 | [70 empty] | 2
綜合消防栓箱 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1水帶 |  | 1 |  | 2 | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 | 泵浦指示燈*1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1水帶 |  | 1水帶 |  | 1 |  |  | 1水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1
測試出水口 | [65 empty] | 1 |  |  |  | 接頭*1
火警受信總機 | 1 |  | 預 | [9 empty] | 迴
偵煙式探測器 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
定溫式探測器 | [70 empty] | 2
差動式探測器 | 2 |  | 2 | [16 empty] | 迴 |  |  |  |  | 迴 | [13 empty] | 迴 | [19 empty] | 迴
緊急廣播主機 | 1 | 1更新 |  | 電源更換
揚聲器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
出口標示燈 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
緊急照明燈 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1
末端查驗閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
自動警報逆止閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
水流警報器 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
採水口
撒水送水口
消防送水口
泡沫送水口
手動啟動裝置
排煙口 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 閘門馬達*1
進風口 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
排煙機控制盤 | [65 empty] | 2 |  |  |  | 電源燈更換*2

## 工作表2
民權湖觀萊茵區乙棟消防安全設備種類及數量表
樓層 | 1F |  |  |  |  | 2F |  |  |  |  | 3F |  |  |  |  | 4F |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  | 6F |  |  |  |  | 7F |  |  |  |  | 8F |  |  |  |  | 9F |  |  |  |  | 10F |  |  |  |  | 11F |  |  |  |  | 12F |  |  |  |  | 13F |  |  |  |  | RF1 |  |  |  |  | RF2
數量
設備種類 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110
乾粉滅火器 | 6 |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2
懸吊式乾粉滅火器 | [70 empty] | 2
綜合消防栓箱 | 1 | 1水帶 |  |  |  | 1 |  | 1水帶 |  |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 | 1水帶 |  | 1水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 | 1警鈴 |  | 2水帶,1手動更換 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶
測試出水口 | [65 empty] | 1 |  |  |  | 接頭*1
火警受信總機
偵煙式探測器 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
定溫式探測器 | [70 empty] | 2
差動式探測器 | 2 |  |  | 更換*2 | 迴 | [19 empty] | 迴 | [23 empty] | 迴 | [9 empty] | 迴 | [5 empty] | 迴
緊急廣播主機
揚聲器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
出口標示燈 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
緊急照明燈 | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
末端查驗閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
自動警報逆止閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
水流警報器 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
採水口 | 1
撒水送水口 | 1
消防送水口 | 1
泡沫送水口 | 1
手動啟動裝置 | 1
排煙口 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 閘門馬達*1 | 1
進風口 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
排煙機控制盤 | [65 empty] | 2 |  | 電源燈更換*1

## 工作表3
民權湖觀萊茵區丙棟消防安全設備種類及數量表
樓層 | 1F |  |  |  |  | 2F |  |  |  |  | 3F |  |  |  |  | 4F |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  | 6F |  |  |  |  | 7F |  |  |  |  | 8F |  |  |  |  | 9F |  |  |  |  | 10F |  |  |  |  | 11F |  |  |  |  | 12F |  |  |  |  | RF1 |  |  |  |  | RF2
數量
設備種類 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110
乾粉滅火器 | 6 |  |  | 6 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 4
懸吊式乾粉滅火器 | [65 empty] | 2
綜合消防栓箱 | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 1水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 1水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1
測試出水口 | [60 empty] | 1 |  |  |  | 接頭*1
火警受信總機
偵煙式探測器
定溫式探測器 | [65 empty] | 1
差動式探測器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 迴 | 1 | 1 |  |  |  | 迴 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 迴 |  | 1
緊急廣播主機
揚聲器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
出口標示燈 | 1 |  |  | 1 | [56 empty] | 1 |  |  |  | 1
避難方向燈 | 1 |  |  | 1
緊急照明燈 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
末端查驗閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
自動警報逆止閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
水流警報器 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
採水口
撒水送水口
消防送水口
手動啟動裝置
排煙口
進風口
排煙機控制盤

## 工作表4
民權湖觀萊茵區丁棟消防安全設備種類及數量表
樓層 | 1F |  |  |  |  | 2F |  |  |  |  | 3F |  |  |  |  | 4F |  |  |  |  | 5F |  |  |  |  | 6F |  |  |  |  | 7F |  |  |  |  | 8F |  |  |  |  | 9F |  |  |  |  | 10F |  |  |  |  | 11F |  |  |  |  | 12F |  |  |  |  | RF1 |  |  |  |  | RF2
數量
設備種類 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110
乾粉滅火器 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 4
懸吊式乾粉滅火器 | [65 empty] | 2 |  |  | 2
綜合消防栓箱 | 1 | 1警鈴 |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 1水帶 |  | 1 |  | 門 | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 1水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 |  | 1 |  |  | 2水帶 | 門扣*1.火災表示燈*1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2水帶,1手動更換 | 警鈴*1
測試出水口 | [60 empty] | 1
火警受信總機
偵煙式探測器
定溫式探測器 | [65 empty] | 1
差動式探測器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 迴
緊急廣播主機
揚聲器 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
出口標示燈 | 2 | [59 empty] | 1 |  |  |  | 1
避難方向燈
緊急照明燈 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
末端查驗閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
自動警報逆止閥 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
水流警報器 | [50 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
採水口
撒水送水口
消防送水口
手動啟動裝置
排煙口
進風口
排煙機控制盤

## 工作表5
民權湖觀萊茵區B1.B2消防安全設備種類及數量表
樓層 | B1F |  |  |  |  | B2F |  |  |  |  | 備註
數量
設備種類 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110 | 數量 | 106 | 108 | 109 | 110
懸掛式自動滅火器 | [5 empty] | 12 |  |  | 12
乾粉滅火器 | 34 |  |  | 34,固定吊掛*2 |  | 20 |  |  | 20
綜合消防栓箱 | 7 | 1水帶 |  | 停2水帶 梯1水帶, 1火災表示燈 | 火災表示燈*1 | 6 |  | 丙燈 | 停4水帶 梯2水帶, 14號車位門扣安裝
定溫探測器 | 1 |  |  |  |  | 4
偵煙探測器 | 5 |  |  |  |  | 6 | 1
差動探測器 | 65 | 1 |  | 更換*1 |  | 56 |  |  | 29車位線路查修
揚聲器 | 9 |  |  |  |  | 10
出口標示燈 | 6 |  |  | 甲棟*1 |  | 7 |  |  | 甲棟*2,乙棟*1,丙棟*2 | 乙棟*1
避難方向指示燈 | 8 |  | 停*1 | 7號車位*1,33號*1,49號*1,50號*1,79號*1,19號*1 |  | 4 |  | 停*1 | 17號車位*1,19號*1,33號*1
緊急照明燈 | 33 |  | 甲棟*2,乙棟*2,丙棟*1,丁棟*1 | 12號*1,丙棟*1 | 乙棟*1,停車場*1 | 23 |  | 甲棟*1,乙棟*1,丙棟*1 | 乙棟*1 | 泵浦室*1
避難梯 | 4 | 3銘牌 |  |  |  | 4
排煙口 | 2 |  |  |  |  | 2
進風口 | 2 |  |  |  |  | 2
排煙機控制盤
室內消防栓泵浦機組 | [5 empty] | 1 | 1過載燈 |  |  | 呼水槽排水閥更換*1,壓力開關更換*1
自動撒水泵浦機組 | [5 empty] | 1 | 1輔助底閥 |  | 呼水槽逃逸管漏水維修
泡沫滅火泵浦機組 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 呼水槽限流孔.排水管
消防採水泵浦機組 | [5 empty] | 1 | 1蜂鳴器1電壓表 |  |  | 底閥及管路更換
泡沫原液槽 | [5 empty] | 1 |  |  | 內膜更換,原液添加
一齊開放閥 | 50 |  |  |  | 機車停車區*1 | 59
感知頭 | 359 |  |  |  |  | 435
泡沫頭 | 359 |  |  |  | 6 | 435 |  |  |  | 1
自動警報逆止閥 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 排水考克更換*2
水流警報器 | 2 |  |  |  |  | 2
手動開關 | 50 |  |  |  | 1 | 59